ОТ :	ФАКС N0. : 433364	ОКТ 05 2004 12:04 СТР1

ул. Хлобыстова, д. 28/2 кв. 118 А.Н. Куликову

Директору ГОУТП «ТЭКОС» И.В. Сабурову

Главному врачу центра Госсанэпиднадзора в городе Мурманске Г.Г. Малышеву

Управлением Ленинского административного округа города Мурманска Ваше обращение рассмотрено.

В результате обследования системы отопления дома № 28/2 ул. Хлобыстова, проведенного 29.09.2004г., с участием представителей отдела единого заказчика при управлении Ленинского административного округа, ГОУТП «ТЭКОС», центра Госсанэпиднадзора в городе Мурманске, установлено, что система отопления данного дома работает в режиме параметров, подаваемых с котельной «Северная».

При замерах температуры воздуха внутри помещений квартиры № 118 данного дома установлен факт превышения температуры воздуха выше санитарной нормы на 3,7°С в большой комнате; на 3,2°С в маленькой комнате и на 1,8'С в кухне. Замеры производились при закрытых форточках, при температуре наружного воздуха •+ 8'С.

Принято решение выполнить повторный замер температуры воздуха внутри помещений квартиры № 118 указанного дома, при более низкой температуре наружного воздуха, ориентировочно до 01.11.2004г., с участием всех членов комиссии.

О времени проведения комиссии Вы будете уведомлены дополнительна.

Предлагаем осуществлять периодическое проветривание помещений в квартире, путем открывания форточек.

Приложение: копия акта от 29.09.2004г. - 1 экз., 2 л. - во 2,3 адрес.